	Номер позиции
	Наименование товара
	Код позиции КТРУ
	ОКПД2
	НКМИ
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Количественная характеристика с точным значением/диапазоном значений
	Единица измерения характеристики
	Товарный знак
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Цена за единицу
	Стоимость позиции

	1
	Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить
	21.20.24.120-00000011
	21.20.24.120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	Штука
	195,750
	195,750

	
	
	
	
	
	Вид соединения иглы и нити
	Качественная
	
	
	
	с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина иглы
	Количественная
	Диапазон значений
	Миллиметр
	
	≥ 25.5≤ 26.5
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина нити
	Количественная
	Диапазон значений
	Сантиметр
	
	≥ 70≤ 80
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество игл
	Количественная
	Точное значение
	Штука
	
	1
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал иглы
	Качественная
	
	
	
	коррозионностойкая сталь аустенитного класса
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	На теле иглы имеется
	Качественная
	
	
	
	плоская площадка или продольные насечки
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Описание иглы
	Качественная
	
	
	
	Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении.
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Покрытие нити
	Качественная
	
	
	
	из смеси сополимера гликолида с L- лактидом и стеарата кальция
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Состав нити
	Качественная
	
	
	
	Синтетическая рассасывающаяся, из сополимера, состоящего из гликолида и L-лактида
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сохранение 50% прочности нити от исходной 
	Количественная
	Диапазон значений
	Сутки
	
	≥ 18≤ 22
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Срок полного рассасывания 
	Количественная
	Диапазон значений
	Сутки
	
	≥ 50≤ 70
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень изгиба иглы, в долях окружности
	Качественная
	
	
	
	4/8
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Структура шовного материала
	Качественная
	
	
	
	плетеный
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип иглы 
	Качественная
	
	
	
	Колющая
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип изделия
	Качественная
	
	
	
	атравматический шовный материал
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Упаковка 
	Качественная
	
	
	
	индивидуальная стерильная
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер)
	Качественная
	
	
	
	3-0 (2)
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет нити
	Качественная
	
	
	
	контрастный крови
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	2
	Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить
	21.20.24.120-00000032
	21.20.24.120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	Штука
	135,000
	135,000

	
	
	
	
	
	Вид соединения иглы и нити
	Качественная
	
	
	
	с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина иглы
	Количественная
	Диапазон значений
	Миллиметр
	
	≥ 24.5≤ 26.5
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина нити
	Количественная
	Диапазон значений
	Сантиметр
	
	≥ 70≤ 80
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество игл
	Количественная
	Точное значение
	Штука
	
	1
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал иглы
	Качественная
	
	
	
	коррозионностойкая сталь аустенитного класса
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	На теле иглы имеется
	Качественная
	
	
	
	плоская площадка или продольные насечки
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Описание иглы
	Качественная
	
	
	
	Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении.
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень изгиба иглы, в долях окружности
	Качественная
	
	
	
	4/8
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Структура шовного материала
	Качественная
	
	
	
	плетеный
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип иглы 
	Качественная
	
	
	
	Колющая
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип изделия
	Качественная
	
	
	
	атравматический шовный материал
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип покрытия нити
	Качественная
	
	
	
	этилцеллюлоза
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Упаковка 
	Качественная
	
	
	
	индивидуальная стерильная
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер)
	Качественная
	
	
	
	3-0 (2)
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	3
	Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить
	21.20.24.120-00000004
	21.20.24.120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	Штука
	256,500
	256,500

	
	
	
	
	
	Вид соединения иглы и нити
	Качественная
	
	
	
	с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина иглы
	Количественная
	Диапазон значений
	Миллиметр
	
	≥ 35.5≤ 37.5
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина нити
	Количественная
	Диапазон значений
	Сантиметр
	
	≥ 70≤ 80
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество игл
	Количественная
	Точное значение
	Штука
	
	1
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал иглы
	Качественная
	
	
	
	коррозионностойкая сталь аустенитного класса
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	На теле иглы имеется
	Качественная
	
	
	
	плоская площадка или продольные насечки
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Описание иглы
	Качественная
	
	
	
	Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении.
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сохранение 40-70% прочности нити от исходной 
	Количественная
	Диапазон значений
	Сутки
	
	≥ 25≤ 42
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Срок полного рассасывания 
	Количественная
	Диапазон значений
	Сутки
	
	≥ 180≤ 238
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень изгиба иглы, в долях окружности
	Качественная
	
	
	
	4/8
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Структура шовного материала
	Качественная
	
	
	
	мононить
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип иглы 
	Качественная
	
	
	
	Колющая
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип изделия
	Качественная
	
	
	
	атравматический шовный материал
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Упаковка 
	Качественная
	
	
	
	индивидуальная стерильная
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер)
	Качественная
	
	
	
	0 (3,5)
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет нити
	Качественная
	
	
	
	контрастный крови
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	4
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	21.20.24.120-00000028
	21.20.24.120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	Штука
	298,350
	298,350

	
	
	
	
	
	Вид соединения иглы и нити
	Качественная
	
	
	
	с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина иглы
	Количественная
	Диапазон значений
	Миллиметр
	
	≥ 65≤ 75
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Длина нити
	Количественная
	Диапазон значений
	Сантиметр
	
	≥ 75≤ 100
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Иглы закреплены на противоположных концах нити
	Качественная
	
	
	
	Соответствие
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество игл
	Количественная
	Точное значение
	Штука
	
	2
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Конфигурация иглы
	Качественная
	
	
	
	прямая
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал иглы
	Качественная
	
	
	
	коррозионностойкая сталь аустенитного класса
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал нити
	Качественная
	
	
	
	полипропилен и полиэтилен
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	На теле иглы имеется
	Качественная
	
	
	
	плоская площадка или продольные насечки
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Структура шовного материала
	Качественная
	
	
	
	мононить
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип иглы
	Качественная
	
	
	
	Колющая
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип изделия
	Качественная
	
	
	
	атравматический шовный материал
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Упаковка 
	Качественная
	
	
	
	индивидуальная стерильная
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер)
	Качественная
	
	
	
	2-0 (3)
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет нити
	Качественная
	
	
	
	контрастный крови
	не может изменяться участником
	Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации.
	
	
	
	



