| Номер позиции | Наименование товара | Код позиции КТРУ | ОКПД2 | НКМИ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Количественная характеристика с точным значением/диапазоном значений | Единица измерения характеристики | Товарный знак | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить | 21.20.24.120-00000011 | 21.20.24.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | Штука | 195,750 | 195,750 |
|  |  |  |  |  | Вид соединения иглы и нити | Качественная |  |  |  | с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина иглы | Количественная | Диапазон значений | Миллиметр |  | ≥ 25.5≤ 26.5 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина нити | Количественная | Диапазон значений | Сантиметр |  | ≥ 70≤ 80 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество игл | Количественная | Точное значение | Штука |  | 1 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал иглы | Качественная |  |  |  | коррозионностойкая сталь аустенитного класса | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На теле иглы имеется | Качественная |  |  |  | плоская площадка или продольные насечки | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание иглы | Качественная |  |  |  | Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении. | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие нити | Качественная |  |  |  | из смеси сополимера гликолида с L- лактидом и стеарата кальция | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состав нити | Качественная |  |  |  | Синтетическая рассасывающаяся, из сополимера, состоящего из гликолида и L-лактида | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение 50% прочности нити от исходной | Количественная | Диапазон значений | Сутки |  | ≥ 18≤ 22 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок полного рассасывания | Количественная | Диапазон значений | Сутки |  | ≥ 50≤ 70 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | Качественная |  |  |  | 4/8 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Структура шовного материала | Качественная |  |  |  | плетеный | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип иглы | Качественная |  |  |  | Колющая | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип изделия | Качественная |  |  |  | атравматический шовный материал | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Качественная |  |  |  | индивидуальная стерильная | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер) | Качественная |  |  |  | 3-0 (2) | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет нити | Качественная |  |  |  | контрастный крови | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
| 2 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить | 21.20.24.120-00000032 | 21.20.24.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | Штука | 135,000 | 135,000 |
|  |  |  |  |  | Вид соединения иглы и нити | Качественная |  |  |  | с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина иглы | Количественная | Диапазон значений | Миллиметр |  | ≥ 24.5≤ 26.5 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина нити | Количественная | Диапазон значений | Сантиметр |  | ≥ 70≤ 80 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество игл | Количественная | Точное значение | Штука |  | 1 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал иглы | Качественная |  |  |  | коррозионностойкая сталь аустенитного класса | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На теле иглы имеется | Качественная |  |  |  | плоская площадка или продольные насечки | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание иглы | Качественная |  |  |  | Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении. | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | Качественная |  |  |  | 4/8 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Структура шовного материала | Качественная |  |  |  | плетеный | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип иглы | Качественная |  |  |  | Колющая | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип изделия | Качественная |  |  |  | атравматический шовный материал | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип покрытия нити | Качественная |  |  |  | этилцеллюлоза | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Качественная |  |  |  | индивидуальная стерильная | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер) | Качественная |  |  |  | 3-0 (2) | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
| 3 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 21.20.24.120-00000004 | 21.20.24.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | Штука | 256,500 | 256,500 |
|  |  |  |  |  | Вид соединения иглы и нити | Качественная |  |  |  | с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина иглы | Количественная | Диапазон значений | Миллиметр |  | ≥ 35.5≤ 37.5 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина нити | Количественная | Диапазон значений | Сантиметр |  | ≥ 70≤ 80 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество игл | Количественная | Точное значение | Штука |  | 1 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал иглы | Качественная |  |  |  | коррозионностойкая сталь аустенитного класса | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На теле иглы имеется | Качественная |  |  |  | плоская площадка или продольные насечки | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание иглы | Качественная |  |  |  | Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении. | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение 40-70% прочности нити от исходной | Количественная | Диапазон значений | Сутки |  | ≥ 25≤ 42 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок полного рассасывания | Количественная | Диапазон значений | Сутки |  | ≥ 180≤ 238 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | Качественная |  |  |  | 4/8 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Структура шовного материала | Качественная |  |  |  | мононить | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип иглы | Качественная |  |  |  | Колющая | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип изделия | Качественная |  |  |  | атравматический шовный материал | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Качественная |  |  |  | индивидуальная стерильная | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер) | Качественная |  |  |  | 0 (3,5) | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет нити | Качественная |  |  |  | контрастный крови | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
| 4 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 21.20.24.120-00000028 | 21.20.24.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | Штука | 298,350 | 298,350 |
|  |  |  |  |  | Вид соединения иглы и нити | Качественная |  |  |  | с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина иглы | Количественная | Диапазон значений | Миллиметр |  | ≥ 65≤ 75 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина нити | Количественная | Диапазон значений | Сантиметр |  | ≥ 75≤ 100 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иглы закреплены на противоположных концах нити | Качественная |  |  |  | Соответствие | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество игл | Количественная | Точное значение | Штука |  | 2 | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конфигурация иглы | Качественная |  |  |  | прямая | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал иглы | Качественная |  |  |  | коррозионностойкая сталь аустенитного класса | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал нити | Качественная |  |  |  | полипропилен и полиэтилен | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На теле иглы имеется | Качественная |  |  |  | плоская площадка или продольные насечки | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Структура шовного материала | Качественная |  |  |  | мононить | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип иглы | Качественная |  |  |  | Колющая | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип изделия | Качественная |  |  |  | атравматический шовный материал | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Качественная |  |  |  | индивидуальная стерильная | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный номер шовного материала по USP (Метрический размер) | Качественная |  |  |  | 2-0 (3) | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет нити | Качественная |  |  |  | контрастный крови | не может изменяться участником | Информация предоставлена в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации. |  |  |  |  |